문서번호	시설관리과-22828
결재일자	2019.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
노상범		권승계	11/01 고신석
협조

10월 퇴수내역

2019. 10.

퇴 수 량 내 역
2019년 10월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	노상범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
10.1	본동 50-34	200	3.9	90	600	관청소
“	사당동 167-89	100	7.7	70	82	“
10.4	상도동 324-34	200	6.3	30	254	“
“	상도동 324-4	25	6.2	60	40	“
“	상도동 184-82	100	3.9	50	125	“
“	상도동 184-98	100	4.1	60	154	“
10.8	상도동 360-81	100	4.3	40	70	“
“	상도동 264-221	100	4.9	240	224	“
“	상도동 248-4	100	6.2	240	253	“
“	상도동 248-5	100	6.1	120	250	“
“	상도동 250-10	100	6.1	120	250	“
“	상도동 242-86	100	6.0	90	186	“
“	상도동 188-49	80	6.0	180	119	“
“	상도동 242-17	80	6.0	120	159	“
“	상도동 249-6	100	6.0	180	186	“
“	상도동 257-23	25	5.4	40	25	“
10.10	상도동 335-111	100	4.5	50	90	“
“	대방동 335-45	100	4.9	40	75	“
“	대방동 335-9	40	5.9	40	66	“
“	상도동 228-5	100	3.5	50	119	“
“	상도동 193-77	80	5.8	60	117	“
10.11	노량진동 141	100	6.8	50	110	“
“	노량진동 206-7	300	7.0	50	503	“
“	노량진동 206-20	100	7.0	60	134	“
“	노량진동 125-5	25	7.0	70	50	“
“	사당동 1047-62	80	3.3	30	29	“
10.14	사당동 162-63	200	7.2	40	181	“
“	사당동 141-160	200	7.6	60	279	“
“	사당동 141-160	200	7.6	40	186	“
“	상도동 279-26	100	3.5	50	79	“
“	상도동 193-77	80	5.8	60	117	“
10.15	사당동 280-3	100	4.3	50	88	“
10.16	대방동 501	300	1.3	90	780	“
10.17	흑석동 204-102	200	6.2	60	757	“
10.22	상도동 279-26	100	3.5	60	95	“
“	상도동 264-35	100	6.3	80	170	“
10.23	대방동 375-63	100	4.6	70	127	“
10.24	상도동 283-84	100	3.6	40	64	“
10.24	상도동 279-330	100	3.2	90	136	“
10.29	상도동 256-57	200	4.6	60	435	“
계				3,080	7,764

끝.