문서번호	시설관리과-22834
결재일자	2019.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설관리과장
김광준		김효수	11/01 고신석
협조

10월 퇴수내역

2019. 10.

퇴 수 량 내 역
2019년 10월 1일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			지귀연	김광준
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
10/4	양평로 20길 20	100	3.5	180	142
10/4	양평로 22길 18	100	3.5	120	949
10/4	양평로 22길 18	100	3.5	120	95
10/4	경인로 71길 6	100	3.5	120	949
10/5	경인로 775	80	3.5	60	304
10/5	경인로 701	100	3.5	90	711
10/5	문래로 56	80	3.5	120	243
10/5	문래로 110	100	3.5	90	711
10/5	문래동 3가 55-18	100	3.5	180	427
10/5	경인로 759	150	3.5	180	474
10/5	경인로 759	100	3.5	60	474
10/5	문래동 3가 55-18	100	3.5	120	949
10/5	문래로 56	100	3.5	120	949
10/8	양산로 3	80	3.5	240	243
10/8	경인로 767	100	3.5	120	949
10/8	경인로 759	150	3.5	60	213
10/8	양평로 20길 20	100	3.5	180	285
10/8	신풍로 50	100	3.5	120	190
10/8	문래로 56	80	3.5	120	182
10/10	선유로 55길 35	100	3.5	90	711
10/10	선유로 55길 32	40	3.5	240	304
10/10	양평로 20길 20	100	3.5	180	142
10/12	도신로 160	100	3.5	90	142
10/12	도신로 166	100	3.5	60	474
10/12	도신로 178	80	3.5	30	152
10/12	신길로 204	100	3.5	60	474
10/14	선유로 55길 5	100	3.5	240	379
10/15	선유서로 25길 28	80	3.5	240	121
10/15	영중로 24길 28	100	3.5	60	285
10/17	신길로 41나길 15	100	3.5	60	237
10/21	대방천로 8길 69	150	3.5	180	640
10/21	선유로 55길 32	80	3.5	240	486
10/22	국회대로 529	100	3.5	150	237
10/22	선유로 43길 28	80	3.5	180	182
10/23	도신로 178	80	3.5	120	425
10/23	신길로 203	80	3.5	270	1,366
10/23	신길로 203	150	3.5	270	4,801
10/22	도신로 166	100	3.5	120	759
10/23	신길로 200	100	3.5	60	379
10/24	신길로 47길 11	25	3.5	60	30
10/24	신길로 47길 12	15	3.5	60	11
10/26	신길로 62길 21-11	25	3.5	150	75
10/26	신길로 62길 35-16	100	3.5	150	949
10/26	신기로 62길 30	100	3.5	150	237
10/31	의사당대로 147	100	3.5	30	71
합계					23,461

붙임 : 공공용수 관리대장 2부. 끝