	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1367(2019.3.8.)호 『2019년도 광진소방서 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

나.  재난관리과-5667(2019.10.1.)호 『2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리,운용중인 소방용수시설의 고장 발생현황을 아래와 같이 통보합니다.

연번	소방 용수	식 별	위 치	고장내용	사용가부	고장일	비고
1	24호	지하식	아차산로55길60-0	제수변 고장	사용가	10.16.
2	47호	지하식	아차산로61길37	배수불량	사용가	10.8.
3	48호	지하식	아차산로459	제수변 누수	사용가	10.7.
4	57호	지하식	자양로18길25-0	토사 및 배수불량	사용불	10.16.
5	77호	지하식	아차산로360	배수불량	사용가	10.17.
6	97호	지하식	자양로15길56-0	토사 및 배수불량	사용가	10.17.
7	294호	지하식	자양로18길56	상수도 철개	사용가	10.8.
8	301호	지하식	구의로53-1	배수불량	사용가	10.7.
9	304호	지상식	광나루로538	개폐변 고장	사용가	10.7.
10	315호	지하식	아차산로57길21	상수도 철개	사용가	10.7.
11	349호	지상식	광나루로36길28	배수불량	사용가	10.16.
12	358호	지하식	아차산로63길13	배수불량	사용가	10.7.
13	518호	지하식	광나루로40길56	개폐변 고장	사용가	10.7.
14	598호	지하식	구의로47-9	배수불량 및 상수도 철개	사용가	10.8.

붙 임 : 현지확인 보고서 14부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이용희		진압1대장	배기준		지휘1팀장	이재호		현장대응단장	11/01 곽흥운
협조자
시행	현장대응단-7677	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)455-0119	/전송	02)446-4119	/	sinsa56@seoul.go.kr	/	부분공개(6)