함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축신고(신축) 관련 보완 회신

1. 건축과-20412(2019.10.28.)호 “건축신고(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄 협의회 개최***********)”와 관련입니다.

2. 건축신고 신청에(신축)따른 협의 관련 서류를 검토한 바 미비 서류가 있어 보완회신 통보하니 관련 서류를 2019년 11월 07일(수) 보완하여 주시기 바라며 만약 관련서류가 보완기간내에 보완되지 아니한때에는 반려됨을 알려드립니다.

3. 보완내용

가. 소방시설설계계약서 사본

나. 임시소방시설 설치 계획표(전기)

다. 2~11층이하 소방관 진입창 도면

라. 방화셧터 창호도 및 상세도면

마. 소방시설 설치계획표 무선통신보조설비(누락).  끝.

	도봉소방서장
담당자	조두정		예방팀장	전철		예방과장	11/01 조원호
협조자
시행	예방과-11518	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 도봉구 도봉로666 (방학동) 예방과 시설지도	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8048	/	26512@seoul.go.kr.	/	부분공개(6)