		서초소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	화재안전특별조사 자진개선사항 결과 보고(********)

1. 예방과-13399(2019.7.16.)호『2019년 8월중 화재안전특별조사 2단계 B반 대상 알림』와  관련입니다.

2. 위와 관련, 화재안전특별조사 조치명령 전(前) 자진개선사항 결과를 아래와     같이 보고합니다.

조사일	대상(위치)	자진개선사항(지적사항)	자진개선 기간	조치 결과
2019. 10. 1.	******** ************	※ 붙임 참조 전층 방화문 노후 변형 바닥틈새 발생,보수보강 요함 서측 계단실 방화문 설치 요함 중앙계단실 방화구획 요함	19. 10. 2. ∼ 10. 31.	건축분야 미이행 (관할서 통보예정)

붙임  1. 조사결과에 따른 조치할 사항 1부.

2. 조치명령 전(前) 관계인 개선사항 1부.

3. 관련사진 1부.  끝.

담당자	변건수		검사지도팀장	代고기수		예방과장	11/01 김동진
협조자
시행	예방과-21560	(		)	접수		(		)
우	06670	서울특별시 서초구 반포대로 67 (서초동)	/
전화	532-0119	/전송	532-2119	/		/	부분공개(6)