		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003334679	고객접수번호	0962019066737
수용가명	***	민원신청일	2019.11.01.
수용가주소	********************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1976.11.17.	기물번호	b1400005291
현장방문일시	05시 00분	현장출동자	이진영
입회자	없음	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	순찰반이 현장출동하여 맨홀소음 방지를 위한 소음방지 패드 설치 예정

끝.

주무관							이진영				시설안전팀장					권영안					시설관리과장					11/01 代권영안
협조자
시행			시설관리과-20868										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)