화재발생대상 현장확인 결과보고서*********

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	이병관	성향열	대체휴무	11/01 代엄재화

문서번호	예방과-19204

예방과-18945(2019.11.1.)호「다중이용업소 화재발생 대상 현장확인 계획(갈래***)」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2019. 11. 1.

보고자 :  소방위 성향열

소방장 이병관

확 인 내 용
건 명	다중이용업소 화재발생대상 현장확인 결과 보고[갈래***]
확인일	2019. 11. 1.(금)
내용	1. 대 상 : ******* 2. 주 소 : ************************ 3. 건물구조 : 양식 R/C조 3/1층 연면적 1,677.52㎡중 지상2층 일부 277.48㎡ 4. 영 업 주 : ****************** 5. 확인내용 가. 화재이후 내부수리 등으로 구조변경 여부 나. 안전시설등 완비증명서 재발급(신규) 필요여부 등 6. 확인결과 ○ 상기 건물은 지상2층 일부의 노래연습장 쇼파가 전기추정 화재가 발생된 대상으로 현재 내부 화재 발생한 8호실은 공사중에 있고 나머지 실은 영업을 하고 있는 상태임. 7. 확인자 의견 ○ 화재이후 구조변경이 없어 안전시설 등 완비증명 신규 및 재발급 불필요 ○ 소방시설 등 유지관리 및 비상구 주변에 물건 적치 행위 없도록 지도함