문서번호	기전과-5546
결재일자	2019.11.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
황상호		11/01 代문준호
협조
	주무관		문준호

동일로지하차도 가로등주 피해(교통사고)보고

2019. 11

성동도로사업소

(기전과)

동일로지하차도 가로등주 피해(교통사고)보고

□ 사고개요

❍ 사고일시 : 2019. 11. 01(금) 오전 경

❍ 사고발견 : 2019. 11. 01(금)

- 11:30 : 교통사고내용 기전과로 통보(중랑구청),  수신(황상호)

- 11:40 : 동일로 지하차도 현장확인(박은영)

❍ 사고장소 : 동일로 지하차도(상행 중화역 방향)

❍ 운전자 및 차량 :  미상

사고 현장사진

□ 사고원인

❍ 동일로지하차도 상행방향 우측 도로상에서 중화역 방향으로 진행중 운전부주의로 가로등 충격

□ 피해내용

❍ 가로등주 1본(동일로 1-5번) 등주 및 전선관 일부 찌그러짐

□ 사고처리(2019. 11. 01)

❍ 11:30 : 교통사고내용 기전과로 통보(중랑구청),  수신(황상호)

❍ 11:40 : 동일로 지하차도 근무자(박은영), 현장 확인

-  현장확인 결과 가로등주 1본과 전선관 일부 찌그러짐이 발생된 상태이며, 현재 가로등 점등과 통행에는 지장없음.

❍ 14:00 : 중랑경찰서에 사고경위 문의(교통사고 조사반 ****경위: **************

- 목격자 진술을 토대로 조사중에 있으나 현재 원인자 파악에 애로사항 있으며, 시일이 소요)

□ 향후계획

❍ 교통사고로 인해 파손된 가로등주에 대하여, 중랑경찰서에 사고원인자 조사의뢰하여 원인자로 하여금 복구하고자 합니다.  끝.