	구로소방서
수신	구로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 소방 협의 수정통보***************************

1. 관련근거

○ 건축과-25098(2019.10.21.)호 “건축허가 신청에 따른 협의”

○ 예방과-23635(2019.10.28.)호 “건축허가신청에 따른 협의에 소방 보완 요청”

2. 위 호와 관련 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제7조 제4항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치: **************

나. 건 축 주: *********

다. 건축규모: *******************************

라. 공사종별: **

마. 용    도: ************************

바. 소방시설: ***************************************************************************************************************************************************

3. 상기 건축물에 다중이용업 입주시 완비증명 관련하여 해당부서에 협의를 거치기 바라며, 화재안전기준에 맞게 시공하여 주시기 바랍니다.

4. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설 공사 착공신고 대상임

라. 사용승인 시 처리 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

※ 수정내용 : 건축허가 동의 위험물 검토의견서 첨부

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전수칙 1부.

3. 건축허가 동의 위험물 검토의견서 1부.

4. 안내문 1부.  끝.

	구로소방서장
★담당자	송규청		예방팀장	황인대		예방과장	전결 11/01 조동건
협조자
시행	예방과-24124	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	skychung0545@seoul.go.kr	/	부분공개(6)