	성동소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	94. 2019년 9월 구급품질관리 평가결과 이의 신청

1. 재난대응과-24941(2019.11.4.)호 『2019년 9월 구급품질관리 평가 결과 알림』

2. 2019년 9월 중 심정지환자 기록지 작성 충실도 평가 결과에 대한 다음과 같이 이의 신청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

ο 이의신청 사항

출동일시	출동부서	평가결과	이의제기 내용	비고
********* *****	***	심전도 무수축리듬으로 판명안되며, 인공물 감지됨이란 이유가 소명되지 않음. 유보 심전도 무수축은 명료하게 나와야 합니다.	MRX 자동심장충격기 내부메모리 저장파일 출력 기록지로 기계적인 오류로 인한 상태임. 출동 당시 지속적으로 기계적 오류 작동됨.

붙 임 ‘19년도(9월) 심전도 등록정보 평가결과(1차) 1부.  끝.

	성동소방서장
담당자	조기상		구급팀장	원종선		재난관리과장	전결 11/04 代나종성
협조자
시행	재난관리과-6975	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 현장대응단 (행당동)	/
전화	02-2622-1743	/전송	02-2622-1719	/	kivaldo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)