＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	10월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리사업소에서 관리 운영중인 구역유량계(중부,동부포함)에 계측된 2019년 10월 공급량을 붙임과

같이 보고(통보)합니다.

【단위 : ㎥】

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2019년 10월	증․감량	증․감율
총공급량	9,783,463	9,635,890	-147,573	-1.51%	- 전년동월 평균기온: 13.1℃ - 2019년10월 평균기온: 16.4℃ (평균기온 증가: 3.3℃) - 전년동월 평균강수량: 3.9㎜ - 2019년10월 평균강수량: 1.8㎜ (평균강수량 감소: 2.1㎜)
1일 공급량	315,596	310,835	-4,760

붙임 – 유량월보(2019년 10월)-북부수도사업소 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),급수운영과장,요금과장
주무관	김정화		기전팀장	박성철		시설관리과장	11/04 변재홍
협조자
시행	시설관리과-20765	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/		/	대시민공개