문서번호	시설과-8000
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설과장
김병수		이춘한	전결 11/04 양희상
협 조

2019년 서울대공원

수유실 조성 전기공사 계획

2019년 11월

서 울 대 공 원

시 설 과

2019년 서울대공원 수유실 조성 전기공사 계획

식물원 편의점을 수유실로 리모델링 시 전열 · 전등설비 등 전기시설물을 전면 개선하여 이용객의 편의를 증진코자 전기공사계획을 보고드림.

1		추진 배경

● 2019년 서울대공원 수유실 조성공사 시행계획[시설과-7791(2019.10.28.)]

- 반납된 편의시설인 식물원 편의점을 수유실로 리모델링

- 용도 변경으로 인한 별도 전기시설물 개선공사 필요

2		전기공사 개요

● 휴게실 및 수유실등 조도 확보

- LED매입평판등(40W) 설치(※ 수유실은 해당 칸마다 LED다운라이트(12W) 배치)

● 신설 부하 전원 공급을 위한 전원 배관 · 배선

● 노후 분전반 철거 및 신설

3		공사 발주 계획

● 2019년 서울대공원 수유실 조성 전기공사 발주 시행

- 발주방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호

- 발주금액 : ********

- 공사업체 : ********************

- 공사기간 : 착공일로부터 60일

- 예산과목 : ********************************************************************

4		관급자재 발주 계획

● 관급자재 조달구매(수유실 분전반) 시행

- 발주방법 : 조달계약(3자단가계약)

- 발주금액 : *******

- 납품기한 : 계약일로부터 60일

- 예산과목 : ********************************************************************

5		향후 추진 일정

● 2019. 11. : 수유실 조성 전기공사 시행

● 2019. 12. : 공사 준공.  끝.