문서번호	시설관리과-26571
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
한호진		11/04 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고(시설물85~88)

2019. 11.

동 부 수 도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

명에 의거 2019년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  한 호 진

○ 공 사 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 중랑구 망우동418-14외 3개소

○ 보고내용

- 현장조사결과 노후밸브 및 철개파손 민원건에 대하여 작업지시 코자 함.

○ 작업지시 내용

작업지시	위 치	공 종	규 격	수량	(시설물번호)
시설물-85	중랑구 망우동 418-14	노후밸브 교체	100	1	56094028
시설물-86	중랑구 망우동 418-27	노후밸브 교체	100	1	56094032
시설물-87	동대문구 제기동 594-5	노후밸브 교체	80	1	56224112
시설물-88	중랑구 신내동 170-3	철개교체	중형	1	46704004

- 『2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 **************에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  작업지시서(시설물 85~88) 1부.  끝.