고압가스 수불부(11/01~03)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	11/04 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-8332

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						10,899
11.01		0	0	260		0	0	264	264	10,635
11.02		0	0	260		0	0	256	256	10,379
11.03		0	0	260		0	0	228	228	10,151
11.04		0	0	260					0	10,151
11.05		0	0	260					0	10,151
11.06		0	0	260					0	10,151
11.07		0	0	260					0	10,151
11.08		0	0	260					0	10,151
11.09		0	0	260					0	10,151
11.10		0	0	260					0	10,151
11.11		0	0	260					0	10,151
11.12		0	0	260					0	10,151
11.13		0	0	260					0	10,151
11.14		0	0	260					0	10,151
11.15		0	0	260					0	10,151
11.16		0	0	260					0	10,151
11.17		0	0	260					0	10,151
11.18		0	0	260					0	10,151
11.19		0	0	260					0	10,151
11.20		0	0	260					0	10,151
11.21		0	0	260					0	10,151
11.22		0	0	260					0	10,151
11.23		0	0	260					0	10,151
11.24		0	0	260					0	10,151
11.25		0	0	260					0	10,151
11.26		0	0	260					0	10,151
11.27		0	0	260					0	10,151
11.28		0	0	260					0	10,151
11.29		0	0	260					0	10,151
11.30		0	0	260					0	10,151
11.31		0	0	260					0	10,151
합계	0	0	0		0	0	0	748	748

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,515			27,223
11.01	18,000	288	1,462	1,750	43,765		1,086	26,137
11.02		412	2,463	2,875	40,890		1,001	25,136
11.03		463	1,956	2,419	38,471		937	24,199
11.04				0	38,471			24,199
11.05				0	38,471			24,199
11.06				0	38,471			24,199
11.07				0	38,471			24,199
11.08				0	38,471			24,199
11.09				0	38,471			24,199
11.10				0	38,471			24,199
11.11				0	38,471			24,199
11.12				0	38,471			24,199
11.13				0	38,471			24,199
11.14				0	38,471			24,199
11.15				0	38,471			24,199
11.16				0	38,471			24,199
11.17				0	38,471			24,199
11.18				0	38,471			24,199
11.19				0	38,471			24,199
11.20				0	38,471			24,199
11.21				0	38,471			24,199
11.22				0	38,471			24,199
11.23				0	38,471			24,199
11.24				0	38,471			24,199
11.25				0	38,471			24,199
11.26				0	38,471			24,199
11.27				0	38,471			24,199
11.28				0	38,471			24,199
11.29				0	38,471			24,199
11.30				0	38,471			24,199
11.31				0	38,471			24,199
합계	18,000	1,163	5,881	7,044		0	3,024