“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(설계변경)신청에 따른 업무협의 회신(산업용지 D10-13블럭)

1. 강서구 건축과-27975(2019.10.14)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역내 산업용지 D10-13블럭의 건축허가(설계변경) 신청협의 사항에 대하여 다음와 같이 회신하오니 건축법규정 적합여부 및 유지관리 등을 감안 허가바랍니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하2층/지상6층, 연면적 4,936.16㎡

2) 건 축 주 : 주)정원씨앤에스

3) 용   도  : 교육연시설(연구소)

나. 주요 변경내용

- 층수1개층 증가(6층→7층), 입면디자인 변경, 연면적 121.88㎡증가

다. 협의내용

- 마곡도시개발사업 계획 등의 적합여부

라. 회신내용

- 전면공지 구간은 인접보도와 동일한 패턴, 구조, 재료 등을 사용하여 바닥 포장.

- 보행친화길은 인접필지 산업용지D10-6,7,14블럭의 조성계획을 고려               하여 조성하고 그 위치를 준수

- 건축물사용승인 후 보도블록(전면공지 등)파손시 쉽게 교체될 수 있도록             보도블록 비축 권장.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	남성준		건축계획팀장	김동선		서남권사업과장	11/04 오희선
협조자
시행	서남권사업과-10142	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 4층 지역발전본부 서남권사업과	/
전화	02-2133-1541	/전송	02-2133-1015	/		/	대시민공개