문서번호	조경과-7140
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		조경과장
최수영		11/04 김강환
협 조

2019년 하반기 하자조사 보고

2018년 서울대공원 소규모 생물서식공간 조성공사

2019. 11.

조  경  과

2019년 하반기 하자조사 보고

2018년 서울대공원 소규모 생물서식공간 조성공사

우리 공원에서 시행한 「2018년 서울대공원 소규모 생물서식공간 조성공사」와 관련하여 2019년 하반기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련법규

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[제10장 공사계약 일반조건 제10절(공사목적물의 하자)]

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 2018년 서울대공원 소규모 생물서식공간 조성공사

위    치 : 식물원 뒷편 임야

공사내용

- 시설물공 : 물웅덩이 1개소, 관찰연못 1개소, 관찰데크 1식, 생태해설판 3개소, 인공새집 6개소, 물막이 3개소, 돌무더기 5개소 등

- 식 재 공 : 덜꿩나무 등 7종 1,775주, 맥문동 등 8종 4,710본

공사기간 : 2018. 7. 2. ~ 2018. 8. 30.

준공금액 : ************

계 약 자 : ****************

준공검사일 : 2018. 9. 3.

하자담보 책임기간 : 2018. 9. 3. ~ 2020. 9. 2.

Ⅲ		하자조사 결과

하자조사일 : 2019. 11. 1.

하자검사자 : 녹지6급 최수영, 녹지7급 장숙희

하자조사 내용 : 하자사항 없음

붙임 : 하자검사조서 및 현황사진 1부. 끝.