＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 10월 정수 생산량 현황 보고

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2019년 10월 정수생산현황을   붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황                                                  단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2018.10월)	2019.10월	증·감량	증·감율(%)	2019.9월	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,370,100	6,488,100	+118,000	+1.81%	6,508,000	-19,900	-0.31%
총 생산량	6,213,500	6,344,500	+131,000	+2.06%	6,371,200	-26,700	-0.42%	관사제외
1일 생산량	200,435	204,661	+4,226	＋2.06%	212,373	-7,712	-3.76%
유효율(%)	97.54%	97.79%		+0.25%	97.90%		-0.11%

붙임 : (1)2019년 10월 정수생산량 현황 1부.

(2)유량계일보 보고서(10월). 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수운영과장	11/04 정선교
협조자
시행	정수운영과-6948	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)