	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·결과 및 고장수리 발생 보고(염리)

1. 관련근거

가. 재난관리과-7458(2019.10.28)호 “2019년 하반기 소방용수시설 등 일제점검,       정비계획 알림(2차수정)”

나.재난관리과-7332(2019.10.21.)호 “소방용수시설 119행정정보시스템 현행화 계획 알림 ”

다. 염리119안전센타-3824(2019.9.30)호 “2019년 하반기 소방용수시설 일제점검

정비계획 변경보고(염리)

2. 염리119안전센터 소방용수시설에 대한 2019년 하반기 일제점검,정비결과 및 기간

중 발생된 고장 소방용수시설을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2019. 10. 8(화) ~ 10. 25(금)  3주간

나. 점검대상: 총 337개소

※ 소방용수시설 315 , 비상소화장치 16, 비상소방용수 0, 소방차 통행로 3, 태양광 조명블럭 3

다. 점검결과 : 양호 322(비소포함)  / 고장 15개소 --- 신규 고장발생 4개소

라. 주요 점검, 정비 내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부, 노후소화전 도색 및 보온상태, 노후도등 확인

2) 소방용수시설 주변 불법 주,정차 차량 단속
3) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명불럭 상태 확인 점비

4) 비상소화장치 일제 정비 및 대 청소

마. 행정사항

1) 119행정정보시스템 현행화 완료 (수리시설 297개에 대한 외부 및 맨홀 내부 신규사진 입력 및 위치도 정비 / 기타 소방용수시설 각종 현황, 통계 현행화 실시)

2) 도색 불량 및 보온조치 대상 은 염리119안전센터-4220(2019.10.30.)호로 기 보고( 도색불량 29개, 보온조치대상 9개)

3) 기간 중 발생된 고장소방용수시설 (4개) -- 붙임 보고서 참조

붙임  1. 2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(염리) 1부

2. 노면표시 및 태양광조명블럭 일제조사 결과(염리)  1부.

3. 2019년 하반기 일제수리조사 기간 중 고장소방용수 발생보고서

4. 염리119안전센터 고장소방용수 현황 각 1부. 끝

	염리119안전센터장
담당자	김은모		2팀장	박경현		119안전센터장	11/04 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-4299	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	kimbumfather@seoul.go.kr	/	대시민공개