	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 3분기 비상방송설비 성능개선 추진을 위한 표본점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-1052(2019.1.22.)호『비상방송설비 성능개선 종합대책 추진계획 보고(알림)』

나. 市 예방과-2036(2019.1.17.)호『비상방송설비 성능개선 종합대책 추진계획 알림』

2. 위와 관련 우리 서 관내 자체점검시 비상방송설비 양호대상 소방대상물에 대한 표본점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검예정일 : 2019.11.4.(월) ~ 2019.11.22.(금)

나. 점검대상 : ***************************

다. 확인방법 : 유형별 성능 개선 방안에 의한 적용사항 확인 또는 필요시 확성기 또는

배선이 단락‧단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없는지 확인

붙임 1. 비상방송설비 성능개선 표본점검 대상 1부.

2. 비상방송설비 단락시험 방법 및 관련규정 등 1부.  끝.

담당자	김희원		검사지도팀장	장정애		예방과장	11/04 탁용립
협조자	담당자	배덕용
시행	예방과-14099	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길331 (행당동, 성동소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1683	/전송	02-2622-1679	/	kimhw119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)