문서번호	정수과-4913
결재일자	2019.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		11/05 이해원
협조

정수약품(염소) 수불대장

2019. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(Cl2)입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
11월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									11,567
1		148				106	146	400	11,167
2		137				98	138	373	10,794
3		115				94	133	342	10,452
4		125				100	141	366	10,086
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	525	0	0	0	398	558	1,481	18년 이월
소 계	113,400	29,522	137	0	0	33,688	48,069	111,416	9,583
합 계	113,400	30,047	137	0	0	34,086	48,627	112,897

(단위 : kg)

* 염소 사용량 제어실 EWS 운영일보로 적용 함.	끝.