문서번호	정수과-4916
결재일자	2019.11.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		11/05 이해원
협 조
	주무관			박형수

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!

「2019년 염소설비 유지 및 안전관리 공사(연간단가)」

작업(의뢰)계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.11

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

「2019년 염소설비 유지 및 안전관리 공사(연간단가)」

작업(의뢰)계획 보고

’19년 안정적인 정수생산을 위한 염소설비 유지 및 안전관리 공사 계약자에 아래와 같이 작업 의뢰코자 그 계획을 보고 드림

□  공사개요

○ 공사명: 2019년 염소가스검지기 모니터리시버 교체 공사(연간단가)

○ 계약기간: 2019.03.05. ~ 12.16.

○ 계약금액: *************

***********************

○ 계약업체:*******************************

***********************

□  작업내용

○ 염소가스검지기 모니터리시버 교체

- 염소저장실 가스검지기 모니터리시버 : 3개

: 염소투입설비 점검결과(5/20, 염소투입설비 안전점검) 염소저장실내             일부(2,5,11번) 가스검지기 모니터리시버 고장으로 인한 가스            검지기능 불가

□  시행계획

○ 위의 내용을 계약자에 작업 의뢰코자 함

- 작업기간: 2019. 11. 08. ~ 11. 29.(22일간)

- 작업지시 공사금액: 5,973,000원

구분	금액	비고
기자재비	5,184,660
노무비,경비,일반관리비 및 이윤	245,340
소계	5,430,000
부가세	543,000
합계	5,973,000

□  예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,            수선유지비(고압가스 투입시설 유지관리)

붙임: 1. 작업의뢰서 1부.

2. 계약내역서 1부.  끝.