문서번호	시설관리과-23275
결재일자	2019.11.5.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
최민서		유홍규		나동안		11/05 代전동근
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2019-10-31)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 증압장(구룡마을,수서) - 점검내용 : 시설물 정기 점검, 구룡마을 침수 - 점검결과 : 구룡마을 증압장 침수경보로 긴급출동 배수펌프 공회전으로 고장 조치예정 증압장 감시제어반 및 통신 점검 (이상없음) ○ 배수지(수서) - 점검내용 : 항 청소 2지 현장점검 - 점검결과 : 현장 전동밸브 이상없음 배수지 지 안 밸브관 누수 및 청소 현장 점검 • 작업 및 점검자 : 유경준, 조기용, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:30	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2019년 10월 31일(목)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.