서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-6533(2019.9.30.)호「2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)」

○ 우이119안전센터-4304(2019.10.4.)호「2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(우이)」

2. 위와 관련, 2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 7. ~ 10. 31.

나. 대    상 : 514개소 (지상식 109, 지하식 381, 승하강식 1, 저수조 2, 비상소화장치 21개소)

다. 병    행 : 노후소화전(30년이상) 점검(1990년 이전) : 101개소

라. 행    정 : 119소방행정정보시스템 현행화 완료(관리현황, 위치도, 사진 등)

붙임   1. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

2. 노면표시,태양광조명블럭,정차금지지대 설치 상태 조사(서식) 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	오경태		2팀장	안재역		센터장	11/05 代안재역
협조자
시행	우이119안전센터-4761	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0260	/		/	대시민공개