＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	급속교반기 염소투입배관 고정에 따른 조치 요청

1. 시설과-11189(2018.11.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 시공사인 삼성물산(주)에서 중계펌프장 유출수조 내 급속교반기 염소투입배관을 고정하였으니, 시공사와 함께 급속교반기 가동 상황을 모니터링하여 필요시 정류벽 재설치 또는 대안을 마련하는 등 염소혼화 상태 및 운영상 문제점이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	뚝도아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장)
★주무관	문정주		시설과장	송병욱		시설안전부장	전결 11/05 신용철
협조자
시행	시설과-11156	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1493	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)