문서번호	급수운영과-17467
결재일자	2019.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
급수운영팀장		급수운영과장
임인택		11/05 김태형
협 조
		주무관		代송종학
		주무관		곽미숙
		주무관		代곽미숙
		주무관		代송정호
		주무관		代송정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2019. 10.  31.(목)

일일 공급량 결산 보고

2019. 10.

강동수도사업소

(급수운영과)

2019. 10. 31.(목)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2018. 10월				2019. 10월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,102,730	총 공급량			10,215,339	112,609	1.1
	일 평균			325,895	일 평균			329,527	3,632	1.1
	일 최소			305,217	일 최소			320,435	15,218	5.0
	일 최대			337,907	일 최대			346,929	9,022	2.7
1	월	13.0	19.7	317,251	화	17.6	28.2	346,929	29,678	9.4
2	화	10.3	22.0	330,716	수	20.0	24.2	322,832	-7,884	-2.4
3	수	11.2	24.2	328,802	목	19.8	27.3	329,147	345	0.1
4	목	13.0	25.6	332,907	금	18.0	27.8	336,300	3,393	1.0
5	금	15.7	19.0	305,217	토	14.7	21.9	338,063	32,846	10.8
6	토	16.3	21.7	326,392	일	13.2	22.7	334,283	7,891	2.4
7	일	12.3	21.1	337,907	월	13.3	17.9	323,371	-14,536	-4.3
8	월	9.2	20.9	319,727	화	10.6	19.8	320,435	708	0.2
9	화	10.7	19.8	318,351	수	7.7	20.4	327,072	8,721	2.7
10	수	7.9	16.7	317,212	목	10.7	19.8	328,789	11,577	3.6
11	목	6.1	13.9	332,532	금	13.0	26.1	343,386	10,854	3.3
12	금	5.2	17.4	328,103	토	13.3	23.3	321,849	-6,254	-1.9
13	토	6.1	19.8	318,560	일	12.1	23.8	344,094	25,534	8.0
14	일	6.8	20.3	332,722	월	9.5	49.6	325,585	-7,137	-2.1
15	월	10.9	21.0	330,598	화	8.8	20.4	336,154	5,556	1.7
16	화	9.9	20.3	326,451	수	9.0	20.8	321,695	-4,756	-1.5
17	수	8.4	18.6	324,057	목	11.2	21.6	328,524	4,467	1.4
18	목	7.5	19.0	333,736	금	12.0	22.7	321,917	-11,819	-3.5
19	금	6.9	21.4	326,708	토	12.1	23.1	330,344	5,865	1.8
20	토	7.2	21.1	327,105	일	12.0	22.9	327,353	645	0.2
21	일	8.8	20.6	332,939	월	10.9	24.6	334,601	7,496	2.3
22	월	8.8	20.6	332,939	화	13.3	24.4	329,126	-3,813	-1.1
23	화	9.8	16.9	323,855	수	14.3	20.7	326,012	2,157	0.7
24	수	7.6	18.7	316,938	목	15.3	23.8	330,185	13,247	4.2
25	목	7.0	21.2	326,275	금	13.1	22.0	323,722	-2,553	-0.8
26	금	9.9	14.7	326,305	토	12.1	23.1	320,965	-5,340	-1.6
27	토	6.2	11.6	322,473	일	12.0	22.9	335,894	13,421	4.2
28	일	5.2	13.5	326,808	월	7.4	17.7	326,223	-585	-0.2
29	월	3.4	11.7	325,530	화	8.2	17.6	323,349	-2,181	-0.7
30	화	0.7	11.6	332,644	수	5.0	17.7	328,240	-4,404	-1.3
31	수	3.0	12.6	320,970	목	8.4	19.7	328,900	7,930	2.5	전년동월 대비 공급량 증가 및 전일대비증가
평균기온		8.5	18.6			12.2	23.2

구역 유량계별 공급량                              2019. 10. 31.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			344,062	328,240	328,900	-15,162	-4.4
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	113,913	106,600	108300	-5,613	-4.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	97,520	91,100	91,800	-5,720	-5.9
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	414,755	330,900	327,400	-87,355	-21.1
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	282,126	200,360	198,600	-83,526	-29.6

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

□ 금천 및 낙성대배수지 수계 대체급수 환원(2019. 2. 13.(수)) - 낙성대계통 암사수계 5.5만톤/일 감소

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증감량	-15,162	-11,240	-5,274	-1,566	-4,400	-3,922	4,092	-8,014
	비율	-4.4	-5.4	-11.7	-2.3	-4.5	-2.9	15.0	-7.5
금 일		328,900	198,373	39,710	65,394	93,269	130,527	31,404	99,123	전일대비 - 광암: 증가 - 암사: 감소
전 일		328,240	196,026	38,910	66,094	91,022	132,214	33,096	99,118
전년동월 일평균		344,062	209,613	44,984	66,960	97,669	134,449	27,312	107,137
담당자			양봉우	김희철	곽미숙	윤정민		이덕규	이영동

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 감소(광암 감소, 암사 감소)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

가락시장(광암4블록)을 암사수계→광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 대비 공급량 증가, 전일 대비 증가

붙임  공급량 상세내역 3부.  끝.