“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체 계획 보고(회현)[3차수정]

1. 관련근거

가. 재난관리과-5934(2019.10.2.)호 「2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림」

나. 회현119안전센터-3785(2019.10.05.)호「 2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획 알림(회현)[수정]」

2. 회현119안전센터 2019년 하반기 소방용수시설에 일제 정밀조사 자체 계획을 다음과 같이 수정하고자 합니다.

가. 기   간: 2019. 10. 7.(월) ~ 11. 22.(금)

나. 조사대상: 총 ***개소

계	공설 소화전(478)		저수조	급수탑
	지상식	지하식
***	***	***	**	*

다. 조사방법: 부서별 자체계획 수립, 점검반 구성 ․ 운영

라. 세부계획

팀	조사일자	변경 사유	초과근무시간	비고
1팀	10/15, 10/17, 10/21	기 계획 보고한 11/12-전통시장 특별훈련참석 11/14-전통시장 특별훈련참석	조사완료	조사일별 초과근무 4시간 인정
2팀	10/11, 11/12, 11/14 변경 ->10/11, 11/19, 11,21		13:00〜17:00
3팀	10/10, 10/14, 10/16		조사완료

3. 일제 정밀조사 시 유의사항 등

가. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 사전 교육 실시 (붙임4,5 활용)

나. 일제조사 후 소방용수시설 데이터 및 관련이미지 현행화 철저

다. 다용도 소화전 조사 금지 (현장대응단 2개소, 을지로 2개소, 회현 3개소)

라. 소화전 5M 이내 주차구획선 현황 파악

마. 고장 및 노후 소화전 정밀조사 철저(고장 현황 현행화하여 사용불가한 소화전부터 보수 예정)

바. 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 철결 유지, 호스릴 잔수제거 등)

사. 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

4. 행정사항

가. 각 부서장은 일제 정밀조사를 위해 출동공백을  최소화하고, 효과적인 조사를 위하여

비번 근무자가 일제조사 실시토록 조치

나. 조사 결과는 붙임서식으로 2019. 11. 22.(금)까지 제출

붙임 1. 2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과(서식) 1부.

3. 노후소화전 등 목록(참고) 1부.

4. 일제 조사 요령 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

6. 하반기 소방용수시설 일제조사 일정(회현) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	문치성		2팀장	정경재		119안전센터장	11/06 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-4297	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 소공로 30 회현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	775-0119	/전송	753-0119	/		/	부분공개(7)