	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-1442(2019.3.6)호『소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』관련입니다.

2. 우리 현장대응단 하반기 소방용수시설 일제점검 및 조사중 고장 소방용수시설이 발생하여 붙임과 같이 알립니다.

가. 조사일 : 2019. 10. 2. ~ 10. 31.

나. 대  상 : 6개소(지상식 3, 지하식 3)

다. 조사자 : 각팀 용수조사 담당자

연 번	수리번호	식 별	주 소	사용여부	비 고
1	1440	지상식	마포구 대흥로 33 신석초등학교	사용가
2	1287	지상식	마포구 와우산로 128-1 지성빌딩	사용가
3	1521	지상식	마포구 서강로 1길 12-8 크레빌 원룸텔	사용불
4	1229	지하식	마포구 대흥로 9길 4	사용가
5	1267	지하식	마포구 토정로 15길 15	사용가
6	1302	지하식	마포구 대응로 11안길 3	사용가

붙임 : 소방용수시설 고방발생 내역 보고서 1부.

	현장대응단장
담당자	김현옥		진압2대장	강우선		지휘2팀장	이상철		현장대응단장	11/06 정문수
협조자
시행	현장대응단-8563	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	21135@seoul.go.kr	/	대시민공개