고압가스 수불부 취수장(11.05)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/06 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,224
11.01	5,400	459	544		1,003	29,621
11.02		438	488		926	28,695
11.03		473	443		916	27,779
11.04		473	484		957	26,822
11.05	5,400	511	516		1,027	31,195
11.06
11.07
11.08
11.09
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	10,800	2,354	2,475		4,829