현장활동의 날 추진결과 보고

주무관		행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장		결재
백성아		이영경	代이영경	11/06 안병희
협 조

고도정수처리된 깨끗한 아리수 공급을 위해 소블록 내 배수관 물세척 현장활동의 날을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 현장활동 개요

❍ 일    시 : ******************************

❍ 장    소 : *************************

❍ 참석인원 : ************************

❍ 활동내용 : 물세척 현장 확인 및 점검

□ 현장활동 내용

❍ 현장활동 세부 사항

- 배수관 세척 기간제 근로자를 활용하여 상수도관 내부 슬라임(Slime)을 물세척        (Flushing)실시, 제거함으로써 깨끗하고 안전한 아리수를 가정의 수도꼭지        까지 안전하게 공급

- 세척전과 후 수질검사 시행, 결과비교

- 관말 정체수 관리 철저

- 잔류염소 미달지역에대한 수질관리 철저

- 주변 교통 및 보행자 안전점검

❍ 소장 지시사항

- 관말 정체수 관리 구간에 대하여 주기적으로 퇴수 실시 할 것

- 세척시행 전 세척구간내 시민가정 단수 홍보에 철저를 기할 것

- 수계전환 및 밸브 조작시 신중을 기할것

- 현장 작업시 교통사고 등 안전에 유념할 것

- 주변 및 관말지역에 대한 수질관리 철저

❍ 관련사진

끝.