투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국환경수도연구원
(경유)
제목	무기응집제 POLYTETSU-S (2019-2차 1회) 시험의뢰

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터 하수처리 공정중 반류수 처리에 사용하기 위한 무기응집제(POLYTETSU-S)에 대하여 아래와 같이 시험 의뢰하오니 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	기 준	단위	시 험 방 법
무기응집제 (POLYTETSU-S)	1. 비중		-	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 (환경부고시 제2017-190호)
	2. pH		-
	3. 3가철	11.0~12.5%	%
	4. 2가철	0.07% 이하	%
	5. 유리산	1.0% 이하	%
	6. 비소	5mg/kg 이하	mg/kg
	7. 납	10mg/kg 이하	mg/kg
	8. 카드뮴	2mg/kg 이하	mg/kg
	9. 크롬	50mg/kg 이하	mg/kg
	10. 수은	0.2mg/kg 이하	mg/kg
	11. 셀레늄	10mg/kg 이하	mg/kg

나. 시험의뢰 시료 : 무기응집제(POLYTETSU-S) 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	윤혜선		주무관	장인환		운영과장	11/06 최종인
협조자
시행	운영과-1842	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02-300-8517	/전송	02-300-8544	/	y6h2s3@seoul.go.kr	/	대시민공개