“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	강북구청장(도시재생과장)
(경유)
제목	검토회신(화계천 복개구간 복원)

1. 강북구 도시재생과-2456호(’19.4.11)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 검토 요청한 ‘강북구 화계천 복개구간 복원(수유동 486-815(산장빌라) ~ 수유동 605-411(수유1파출소))’에 대한 우리부서 의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 우리부서 의견

구 분	검토의견
· ‘복개하천 중심의 하천복원 종합계획 수립용역’ 관련	· 본 용역은 특정하천의 복원 검토를 위함이 아니라 서울시 내 복개 하천 25개소를 포함한 38개 하천을 대상으로 하며 복원 가능성에 대한 종합적인 평가와 기준 마련, 복원유형 정립 등을 위한 용역임. · 따라서 귀 구의 ‘화계천 복개구간 복원’ 추진시 이러한 과업의 성격을 감안하여 아래 검토의견을 참고하시기 바람.
· ‘화계천 복개구간 복원’ 관련	· 화계천은 연장 3.25km의 전구간 복개된 하천으로 귀 구에서 검토요청한 구간은 수유동 486-815(산장빌라) ~ 수유동 605-411(수유1파출소)임. · 해당구간은 주거밀집지역으로 대체도로 확보가 어렵고 도로폭이 5m 내외로 복원시 차량통행이 어려워 사유지 주차장 진출입 불가 등의 문제가 예상됨. · 또한 경사가 급한 상류부 구간으로 복원후 홍수위시 단면폐색 (유수장애물에 따른 수위 상승)이 발생할 경우 범람 및 저지대 침수와 같은 치수안전상 문제가 우려됨. · 따라서 하천현황 고려시 검토요청 구간의 단기적 복원은 어려울 것으로 판단함.

끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이석희		하천계획팀장	이승우		하천관리과장	전결 11/06 한유석
협조자
시행	하천관리과-16349	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3885	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개