화재발생대상 현지 확인 결과보고 (청운*)
문서번호	예방과-18654	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			최경민	구본형	11/06 김현정
수 신	내부결재
접수번호

제 목	화재발생 특정소방대상물 현장확인 결과보고*******
1. 예방과-18155(2019.10.30.)호 “화재발생 특정소방대상물(다중이용업소) 현장확인 계획”과 관***** 2. 위와 관련 관내 화재가 발생한 특정소방대상물(다중이용업소)에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 대상현황 〇 대 상: ********************* 〇 구 조: 철근콘크리트조, 지하0/지상2층, 연면적 94.15㎡(근린생활시설) 〇 피해내역: 인명피해-없음, 재산피해-지상2층 옥상 방수천막 부분소실 나. 소방시설현황: 소화설비, 경보설비, 피난설비, 비상구 등 다. 확인내용 〇 화재발생 내용: 고시원 2층 옥상에서 미상인이 담배를 피우다 담배 불씨를 끄는 과정에서 튕기어진 불씨가 오랜 기간 옥상에 방치되어 있던 낡은 합판에 떨어져 착화 발화한 것으로 추정되며, 합판 밑에 깔아놓은 방수 천막이 부분 소실되었고 고시원 관계자가 자체 진화한 화재임. 〇 화재 원인: 부주의(담뱃불) 추정 〇 현재 상태: 특이사항 없음 라. 결과조치 〇 관계자에게 화기취급에 유의하도록 지도하고, 소화기 사용법 및 화재와 안전사고 예방에 대한 교육을 실시함. 붙 임 현장확인사진 1부. 끝.

확인일자:  2019년 11월 6일

확 인 자:  소방위 김승현

소방교 최경민