문서번호	시설과-2638
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	11/07 진병규
협조

시민의숲 서초구 광선로 연결 완료보고

2019. 11

동부공원녹지사업소

(시설과)

시민의숲 서초구 광선로 연결 완료보고

시민의숲 서초구 광선로연결 정비를 완료하고 아래 같이 보고합니다.

Ⅰ		정비개요

❍ 건    명 : 시민의숲 서초구 광선로 연결

❍ 공사기간 : 2019.10.2.~10.26

❍ 계약업체 : 솔텍인포넷(주) 대표 이해진(영등포 당산로 41길 11(당산로 4가)

❍ 계약금액 : 13,800천원

▶ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시

녹화지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화

지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 시설비

Ⅱ		정비결과

❍ 정비내용

- 광선로 연결: S/M 8C 170m(관리사무소CCTV NVR~여의교광접속함)

- CCTV카메라 교체(칼기 위령탑 옆)

❍ 정비완료 : 2019. 10. 26.

Ⅲ		행정사항

❍ 준공검사 및 계약부서에 결과통보

붙임 1. 사진 1부.  끝