<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 [조명시설 등 구매설치]

문서번호	공원시설과-3890
수 신	총무과장
접수번호

결재		주무관
	현병철	조미연

계 약 건 명			조명시설 등 구매설치
납 품 자			상 호			세화일렉스㈜					성 명		김성애
금회기성 금액			금칠백삼십이만원정(7,320,000원)
계약체결년월일			2019년 10월 28일
납 품 기 한			2019년 11월 03일
납 품 년 월 일			2019년 11월 03일
검사(수)년월일			2019년 11월 05일
검사(수) 장 소			뚝섬한강공원, 광나루한강공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록( ) , 미등록( ) )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 월 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	공원		부	공원시설		과	토목 7급	직급	성명		이병철		이병철	11/07 김호규
	검수자	공원		부	공원시설		과	공업 9급	직급	성명		김진경		김진경

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	투광등	식	210,000	10	0	10
	MH400W
2	투광등	식	430,000	6	0	6
	LED200W
3	장비대여	식	600,000	2	0	2
	카고크레인
4	설치및철거	식	1,120,000	1	0	1

※ 물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하며, 생략하시면 안됩니다

□ 검수사진

LED투광등(200W) 납품

투광등 및 램프 납품

안정기(MH 400W) 납품

램프(MH 400W) 납품

	공원시설과장