		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[둔촌동 46-4외4필지 건물 - 신축]

1. 민원접수- 제4381,4382,4383.(2019.11.07.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 둔촌동 46-4외4필지 건물 - 신축

나******** 서울특별시 강동구 동남로49길 77(둔촌동 46-4외4필지)

************ ********

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상6층, 연면적 4,336.53㎡, 1개동

마. 주 용 도 : 복합건축물(근생,공동주택)

바. 소방시설

○ 소화기구,자동소화장치,스프링클러설비,옥내소화전설비,자동화재탐지설비,

시각경보기,가스누설경보기,비상방송설비,피난기구(완강기),유도등,비상조명등,휴대용비상조명등,연결송수관설비.

사. 시공업체 : 기계/㈜ 우비공영 대표 공성식(☎ 031-268-7131)

전기/보훈종합건설㈜ 대표 송계점(☎ 02-2203-1150)

아. 감리업체 : ㈜태영이엠씨 대표 정현식외1인(☎ 02-470-6219)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					기계/㈜ 우비공영 대표 공성식 귀하(25920 강원도 삼척시 중앙시장1길 21-27 (남양동)),전기/보훈종합건설㈜ 대표 송계점 귀하(05854 서울특별시 송파구 법원로 128,에이동506호(문정동,문정에스케이브이원지엘메트로시티) ),㈜태영이엠씨 대표 정현식외1인 귀하(12918 경기도 하남시 조정대로45, 626,627호(풍산동, 미사센텀비즈) )
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 11/07 박상희
협조자
시행			예방과-19466									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)