<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 - 국사봉 배수지 CCTV설비 조달구매

문서번호	기전설비과-10852
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	기전설비과장	생산부장
	이기상	조성태	유병기

계 약 건 명			국사봉 배수지 건설공사 CCTV설비 조달구매
납품자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			****************************** ***********************************
계약체결년월일			2019년 05월 27일
납 품 기 한			2019년 10월 30일
납 품 년 월 일			2019년 10월 30일
검사(수)년월일			2019년 10월 30일
검사(수)장소			국사봉 배수지 건설현장 및 노량진 배수지 중앙제어실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상(ㅇ), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 11월 07일															김경수
															11/07 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자	책 임 건설사업관리기술자							성명		유성수				조성태
	검수자	남부수도사업소 시설관리과							성명		김종원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물품 검사(수) 내역서

연번	품 명	규 격	단위	단 가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검수량	미납량
1	카메라받침대	카메라브래킷, SWB1000, 벽부형	개	77,000	3	-	3	-
2	서지방지장치	서지흡수지, 전원용, SL200-PW, 40kA	개	196,000	8	-	8	-
3	전원공급장치	전원공급장치, CPC-2008, 8CH	대	325,000	1	-	1	-
4	보안용카메라	DMH-5236IR, 13.37mm CMOS	대	3,903,000	3	-	3	-
5	서지방지장치	서지흡수기, 통신용, SL300-LB-LAN, 160kA	개	165,000	8	-	8	-
6	카메라받침대	카메라브래킷, 기둥용	개	158,000	1	-	1	-
7	네트워크스위치	솔텍, 8port, SFC400HP	대	911,000	1	-	1	-
8	네트워크스위치	HP, 24port, CN/1920-240G-PoE	대	2,628,000	1	-	1	-
9	스피커	인터엠, CU-430FO, Column형	대	154,000	1	-	1	-
10	오디오앰프	오디오앰프, 인터엠, A-60	대	685,000	1	-	1	-
11	하드디스크 드라이버	Seagate, ST4000VX, 4TB	대	420,000	1	-	1	-
12	금속기둥	대산시큐리티, 1A-05, 152*5,000mm,CCTV용	EA	2,315,000	1	-	1	-
13	금속상자	성동테크, LP-300, 400*500*200mm	EA	724,000	4	-	4	-
14	영상감시장치	두원전자통신, DS-5100MIR,방범감시	식	11,308,000	1	-	1	-
15	네트워크시스템 장비용랙	600*1200*750mm	개	717,550	1	-	1	-
16	산업제어 소프트웨어	다목적CCTV통합운영시스템, 장비라이센스	조	514,100	4	-	4	-

붙임 : 1. 납품검수 결과보고(통합건설사업관리단) 1부.

2. 납품계 및 시운전완료확인서 각 1부.  끝.

	재무회계과장