소방관계법령 위반사실 보고서*******************************
부분공개(6)
예방과-15589						검사지도팀장			예방과장			소방서장
						성귀연			김옥석			11/07 이영우
위 반 자	주 소		서울특별시 광진구********* **************************
	성 명		차승현		주민등록번호					**************
위반업소	소 재 지		***************** **************************
	상 호 (업체명)		***************** ***				업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일		-				업 종 (특정소방대상물 구분)						****** *******
위반내용	피난시설(계단)에 보일러설치, 가연물 및 장애물 적치(1차위반)
위반법규	화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 제1항 제2호
적용법규	화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조 제1항 제2호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인서 1부. 2. 개인정보 제공동의서 1부. 3. 지적내역서 1부. 4. 현장사진 1부. 끝.
비 고	※ 예방과-14911 2019.10.24. 『자체점검 결과 조치명령대상 확인점검 계획 [장로회신학대학 등 20개소]』관련 2019.11.04. 실시한 구의현대홈시티 조치명령사항 확인점검시 적발된 지적사항에대하여 추가 조치명령 실시하고 과태료 부과함
위의 소방관계법령위반 사실에 대하여 과태료 처분이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2019년 11월 4일
		보 고 자		계 급				★담당자			성 명			박정일