투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(시운전 입회 요청시 검토 요청)

1.업무지시현장 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설(주), 신월 빗

물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설 주식회사, 신월 빗물

저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대엔지니어링 주식회사, 신월

빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-11-08 09:11:01

3.지 시 내 용

가. 수성 신월 제19-732호(2019.10.31.)관련입니다.

나. 신월빗물저류배수시설 시운전 입회 관련하여 아래와 같이 양천구 의견사항을 송부        하오니 검토 후 반영하여 주시기 바랍니다.

< 의견사항 >

- 시운전 입회 요청 전 : 시설물 정상작동 여부와 안전성 등 우선검증

- 2019년 상반기 시운전시 보완 요청사항 결과 미통보

붙임 : 관련 공문 1부.

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							손영화			환경설비과장					11/08 김오열
협조자
시행			설비부-17491									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)