“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 보수 및 함교체 대상 보고

1. 재난관리과-8485(2019.10.28.)호 “비상소화장치 일제 점검 및 운영 관리 개선대책 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위와관련 연건119안전센터 비상소화장치 보수 및 함교체 대상을 다음과 같이 보고합니다.

가. 비상소화장치 보수 대상

○ 내용 : 1개소(4-20호)

나. 노후 비상소화장치 보수 대상

○ 내용 : 2개소(4-06호, 4-07호)

다. 일체형→호스형 교체 대상

○ 내용 : 3개소(4-46호, 4-01호, 4-28호)

라. 분리형→일체형 교체 대상

○ 내용 : 3개소(4-48호, 4-47호, 4-05호)

붙임  비상소화장치 보수 및 함 교체, 형식 개선 대상(서식) 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	송준범		2팀장	이윤재		센터장	11/08 문정갑
협조자
시행	연건119안전센터-5027	(		)	접수		(		)
	03082	서울특별시 종로구 대학로 연건119안전센터 (연건동)	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-747-0119	/전송	02-762-0119	/	23410@seoul.go.kr	/	대시민공개