문서번호	급수운영과-27088
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
강윤구	이상환	11/08 代이상환
협 조

건축허가 관련 급수 협의내용 보고

( ***************)

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!

2019. 11.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의내용 보고

우리 사업소 관내 ************** 건축허가 신청과 관련한 상수도 급수협의 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드립니다.

□ 신청 현황

○ 관련문서: 건축과-27033(‘19.11.7.)호

○ 신청지역: ***************

○ 건 축 주: ********

○ 건축규모: 지하1층/지상10층, 건축 연면적 1,127.52㎡

○ 건축용도: 다세대주택(16세대) 및 오피스텔, 근생

□ 현장조사 내용

○ 급수수계: *************************

○ 평균표고: *****

○ 분기점 수압:  **********

- 동 지역은 배수관(*******)의 수압으로 5층까지 순직결급수 가능하나, 6층부터는 저수조 및 가압시설을 설치하여야 할 사항임.

○ 급수구경: 가정용 D=30mm, 오피스텔 D=30mm, 근생 D=20mm로 인입공사 시행

※ 관경 균등표 및 일일사용 수량에 의한 산정

□ 조치 의견

위의 보고내용과 같이 직결급수 가능지역으로 급수구경은 가정용 D=30mm, 오피스텔 D=30mm, 근생 D=20mm로 인입될 예정이며, 세부내용은 급수협의 조건을 부여하여 회신하고자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.