위험물제조소등 소방검사서[********]

검사의 개요			검사의 구분	2019년 이동탱크저장소 출입·검사
			검사연월일시	2019년 11월 8일
			검사공무원	소속		계급		성명			연락처
				예방과		지방소방위		이재준			2682-5068
				예방과		지방소방교		최양규			2682-5068
			검사입회자	성명(관계)				생년월일
제조소등	설치자		*****			운 송 자
	상치장소		*************					전화
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분					이동탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		****************
검사내용 및 검사결과	검사내용						검 사 결 과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부(법제6조제1항)					■양호 □불량		**********************
		품명·수량·지정수량 배수 변경신고 여부(법제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부(법제21조제1항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명·수량·지정수량 배수 저장·취급 여부(규칙별표18 Ⅰ 제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ 제11호)					■양호 □불량
		위험물누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제15호)					■양호 □불량
		점기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제15호)					■양호 □불량
	운송기준	폐쇄장치·소화기 등의 점검 실시여부(규칙별표 21제2호가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙별표21제2호바목)					□양호 □불량
	정기 점검	정기점검 실시여부(법제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치계획			*******
비 고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2019년 11월 8일 검사공무원 성명 이 재 준 서명(또는 인) 검사공무원 성명 최 양 규 서명(또는 인)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	최양규		이재준		11/08 조동건
협조