문서번호	어르신복지과-39236
결재일자	2019.11.8.
공개여부	대시민공개

주무관	어르신지원담당	어르신복지과장		복지문화국장
정유나	황지연	맹홍재		11/08 박성도
협 조

한파대비 경로당 시설 안전점검 계획

2019. 11.

어르신복지과

복 지 문 화 국

한파대비 경로당 시설 안전점검 계획

겨울철 한파기간 혹한, 폭설, 화재 등 사고발생을 예방하여 노인여가복지시설 이용자의 안전확보에 만전을 기하고자 함.

추 진 근 거

Ⅰ

사회복지사업법 제34조의 4 및 동법 시행령 제18조의 4 (시설의 안전점검 등)

서울시 인생이모작지원과-4063(2019.10.25.) 노인복지시설 한파대비 안전점검실시

시 설 현 황

Ⅱ

경로당 현황

등 록 경로당	구립			사 립					비고
	계	소유	임차	계	주택	아파트
						소계	임대	일반
170	50	34	16	120	9	111	18	93

점 검 계 획

Ⅲ

점검기간 : 2019.11.07. ~ 11. 21.

※ 한파대비기간 : 2019.11.15. ~ 2020.03.15.

점검대상 : 170개소 경로당

점검방법 : 전문기관 의뢰 및 안전점검표를 통한 점검

점검사항

○ 전기 ·소방 안전점검 : 전문기관 의뢰 점검 실시

- 점검대상 :　59개소 (구립 50, 사립주택 9)

- 점검기간 :  2019. 11. 04. ~ 12. 15.

- 점검기관 : 한국전기안전공사, 소방안전관리전문기관

※ 아파트경로당은 관리사무소에서 전기·소방안전 등 자체점검 실시

- 소요예산 : 금11,000천원 (전기 5,000천원, 소방 6,000천원)

- 예산과목 : 활기찬노후보장, 노인복지지원, 노인복지증진, 일반운영비, 사무관리비

○ 배상책임보험 보장한도 및 가입여부 점검 : 어르신복지과 자체점검

○ 기타 점검사항은 동주민센터에서 「붙임1」안전점검표에 따라 점검(점검표 자체보관)

점검사항

○ 안전점검표에 따라 분야별로 점검하되, 화재예방등 재난대비상태 중점 점검

- 안전관리자 지정, 안전교육 실시 여부

- 배상책임보험, 책임공제가입여부 및 보장한도 점검

- 소방안전 설비관리(소화기 등), 전기안전, 가스안전관리 점검

- 동절기재난 (폭설, 한파등) 대비상태 (건물누수, 옹벽균역 여부등) 점검

- 제설 동파 대비 점검

- 화재예방관련 추가사항 (온열기구 사용법 및 주의사항 안내)

점검결과 조치계획

Ⅳ

간단한 사항은 현장에서 즉시 시정

경미한 사항은 경로당 운영비를 활용토록 조치

단기간내 조치가 어렵거나, 비용등의 문제로 조치가 어려운 경우 구에서 시정조치

(※ 아파트경로당의 경우 시설개선사항등은 아파트 자체 해결토록 안내)

행 정 사 항

Ⅴ

동주민센터 안전점검실시(점검표 자체보관) 후 점검결과 제출 : ‘19.11.21.한

어르신복지과 안전점검결과 확인 및 시정사항 조치 : ‘19.12.15.한

붙임  1. 동절기 안전점검표 (동주민센터용) 1부

2. 동절기 안전점검표(아파트관리사무소용) 1부

3. 안전점검 결과 제출서식 1부. 끝.