투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈수기실 호이스트(7호) 구매 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0776호(2019.11.6.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 탈수기실 호이스트(7호) 구매 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈수기실 호이스트(7호) 구매 설치

2) 요청사유 : 현재 호이스트 구동부 및 전장품 철거 상태로 신설 예정인 총인 탈수기 설치 및 탈수기 고장 시 외부 반출·반입 불가

3) 구매 설치계획

설치대상	사 양	수량	용 도	비 고
호이스트 (7호)	- 와이어(WIRE) TYPE - 용량 2.8ton - 양정 6m	1대	신설 예정 총인 탈수기 및 탈수기 반출·반입용	탈수A동

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(탈수기의 원활한 운반 및 작업자의 안전사고 예방을 위하여 호이스트 구매 설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처, 설치 후 안전검사 이행.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	11/11 이성재
협조자
시행	운영과-7746	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)