투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 배양조동 송풍기 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0778호(2019.11.7.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 배양조동 송풍기 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 배양조동 송풍기 수리

2) 요청사유 : 배양조동 송풍기 B호기 현장제어반 제어기 고장, C호기 모터 소손 및 인버터 내부회로 부식

3) 수리계획

구 분	사 양	수 리 내 용	비 고
송풍기 B호기	50㎥/min × 6,000mmAq	현장제어반 제어기 1set 교체	2009년 설치
송풍기 C호기		- 송풍기 75Hp 모터 수리 - 인버터 1대 교체

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(배양조동 송풍기의 원활한 가동을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리, 계약관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	11/11 이성재
협조자
시행	운영과-7745	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)