다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 중 비상방송설비 정상작동여부 표본점검 계획

1. 관련근거

가. 市예방과-2036(2019.1.17.)호 『비상방송설비 성능개선 종합대책 추진계획 알림*

나. 市예방과-4542(2019.2.15.)호 『비상방송설비 성능개선을 위한 세부추진지침 이첩 알림*

다. 예방과-24438(2019.11.6.)호 『2019년 겨울철 소방안전대책(알림)』

2. 위 호와 관련, 비상방송설비 양호 대상에 대한 표본점검을 다음과 같이

실시하고자 합니다.

가. 점검일정 : 2019. 11. 11.(월) ~ 11. 29.(금)

나. 점검대상 : ************************

***************************

********************

※ 이전 달 양호대상의 5% 이상

다. 점검인원 : 소방특별조사 3조(강현구, 김기두), 4조(유대영, 주원오),

1조(김동철, 홍상록)

라. 점검내용 : 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 적법 여부

(제5조 제1호) 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이

단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것

마. 결과조치

1) 부적합 대상은 관계인에게 필요한 조치 명령

2) 부적합 대상에 대한 관리업체 거짓점검 여부 등 확인

붙임  1. 10월 중 비상방송설비 양호 접수 대상(60개소) 1부.

2. 표본점검 결과보고서 1부.  끝.

서무담당	안유림		검사지도팀장	김명균		예방과장	11/11 조동건
협조자
시행	예방과-24726	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02-2685-4119	/전송		/	garu46@seoul.go.kr	/	부분공개(6)