문서번호	기전과-5677
결재일자	2019.11.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정희준		문준호	11/11 오준식
협조
	주무관		황상호

지하차도 예비배수장비(수중모터펌프,

엔진양수기) 수리 계획

2019. 11.

성동도로사업소

(기전과)

지하차도 예비배수장비(수중모터펌프, 엔진양수기) 수리 계획

우리사업소 지하차도 예비배수설비인 수중모터펌프, 엔진양수기의 노후로인해 수리를 시행하여 상황 발생 시 즉시 지원할 수 있도록 하고자 함.

Ⅰ		장비보유현황

펌프 형식	수량 (대)	용량 (hp)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관장소	비고
						구경	길이
수중 모터	2	20	15	3	3상 380V	150	40	기전과 창고
수중 모터	2	15	35	1	3상 380V	100	30	기전과 창고
수중 모터	2	5	20	0.5	3상 380V	80	50	기전과 창고
수중 모터	1	75	50	3.5	3상 380V	200	20	기전과 창고
엔진 양수기	5	20	20	3	-	125	30	기전과 창고
엔진 양수기	5	7	25	1.6	-	100	20	기전과 창고
엔진 양수기	1	15	35	0.65	-	65	10	기전과 창고
엔진 양수기	2	5	30	1.1	-	75	15	기전과 창고

Ⅱ		수리대상장비

펌프 형식	수량 (대)	용량 (hp)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관장소	비고
						구경	길이
수중 모터	1	75	50	3.5	3상 380V	200	20	기전과 창고
엔진 양수기	5	20	20	3	-	125	30	기전과 창고
엔진 양수기	5	7	25	1.6	-	100	20	기전과 창고
엔진 양수기	1	15	35	0.65	-	65	10	기전과 창고
엔진 양수기	2	5	30	1.1	-	75	15	기전과 창고

Ⅲ		수리작업계획

○ 건    명 : 지하차도 예비배수장비(수중모터펌프, 엔진양수기)

수리계획

○ 기    간 : **********

○ 소요예산 : ************(세부사항 견적서 참조)

○ 시행방법 : 수의계약

○ 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 1항 제5호 “마”목(소액)

○ 계약대상업체 : ******************

****************************************************

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 지하차도

노후 배수시설 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 견적서(삼진유체기계) 1부.

2. 견적서(대웅기업주식회사) 1부.  끝.