위험물 이동탱크저장소 소방검사서

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		안성길	김기원	11/11 代위성매

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2019년 이동탱크저장소 소방검사(*******)
		검사연월일시	2019년 11월 08일
		검사공무원	소 속		계급				성명			연락처
			예방과		소방위				안성길			6981-8901
			예방과		소방위				박찬석			6981-8902
		차량번호	*******			설 치 자				***
제조소등	검사입회자	***			운전자			성 명				***
								생년월일				********
	상치장소	***********************						전화			*************
	설치허가연월일 및 허가번호	2018년 10월 8일 *********************
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과			불량내용
	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)			■양호 □불량			2석유류 5,000ℓ 허가됨
	품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)			■양호 □불량
	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)			■양호 □불량
	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)			■양호 □불량
	게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)			■양호 □불량			개정된 위험물표지및 경고표지판 부착됨.
	위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)			■양호 □불량			누출행위 발견하지 못함
	완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량			비치됨
	정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량			비치됨
	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)			■양호 □불량			정상작동되며 점검 실시됨
	위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)			■양호 □불량
	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)			■양호 □불량			정기점검 실시됨
	기 타
조치계획
비 고