문서번호	설비부-17679
결재일자	2019.11.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	11/11 임정규

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

관급자재 구매계획 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

관급자재 구매계획 검토보고

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』관련, 방음벽 구간(1.37km)에 소요되는 관급자재 구매계획에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 상계주공16단지 ~ 의정부시계

❍ 공사규모 : 도로확장 4→6차로, 연장 2.25km(방음터널 1.37km 포함)

❍ 주요설비 : CCTV, 영상검지기, 도로전광표지판 이설 등

❍ 공사기간 : 2017.04.26. ~ 2019.12.31.

❍ 도 급 비 : 1,237백만원

❍ 감 리 단 : 동부엔지니어링주식회사

❍ 시 공 사 : ㈜제일정보통신

2		검토내용

관련근거

❍ 관급자재 구매 검토 및 발주요청(동삼감 제2019-141호, 142호)

❍ 방재시설 추가 설치 검토보고(설비부-17666호)

구매사유

❍ 도로전광표지판

-「도로터널 방재시설 설치 및 관리지침」을 검토한 결과 터널 화재 등 비상상황 대비 방재시설(도로전광판, 터널진입차단막) 추가 구축 필요함

❍ 영상감시장치

- 유지보수기관 요청사항으로 터널 내 전구간 감시 가능하도록 300m 간격 회전형 CCTV 설치가 필요함

3		관급자재 구매 계획

❍ 구매방법 : 조달청 구매 의뢰

❍ 관련규정

- 『조달사업에 관한 법률』제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

- 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제7조 및 제12조

❍ 소요예산 : 631,347천원

❍ 품목별 구매방법

품 명	수 량(단위: 개소)			소요예산	계약방법	납품시기
	당 초	변 경	증 감
도로전광표지판 (VMS, LCS)	0	3	3	328,394천원	총액계약 (조달우수)	'20.03. 설치
터널진입차단막	0	3	3	250,000천원	일반입찰	'20.03. 설치
영상감시장치 (회전형 CCTV)	2	9	7	52,953천원	총액계약 (조달우수)	'20.03. 설치

4		검토의견

❍ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 상기와 같이 동부간선도로 통신공사 설계도서를 관련 법령에 따라 검토한 결과 연속터널의 특성에 따라 도로전광표지판 및 영상감시장치를 구매하여 원활한 공사를 추진하는 것이 적정함

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술자가 제출한 동부간선도로 확장 통신공사의 관급자재 발주요청에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 관급자재 계약의뢰하고자 함.

붙 임 1. 방재시설 추가 설치 검토보고 1부.

2. 건설사업관리기술단 공문 2부.  끝.