등록번호	도로시설과-12520		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2019.11.11.
			나권희		가순종		신대식		11/11 代이춘배
결재일자	2019.11.11.
공개구분	대시민공개
			협 조
『2019년 하반기』 보안등 일제점검 결과보고
생활도시친화국 도로시설과

『2019년 하반기』 보안등 일제점검 결과 보고

우리 구 관내 이면도로 및 주택가에 설치된 보안등에 대한 2019년 하반기 일제점검을 완료하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		점검개요

점검대상 : 관내 보안등 5,917등

(단위 : 등)

합 계	LED	CDM	나트륨
5,917	3,378	2,217	322

점검기간 : 2019. 10. 14.(월) ~ 10. 25.(금)【 12일간 】

점검방법 : 구청, 동주민센터 교차 점검

동주민센터 : 각 동별 동장 주관하에 점검시행

도로시설과 : 자체 점검반 편성하여 점검시행

주요 점검내용

후미진 골목길 보안등 미설치 지역 일제조사

등기구 파손, 경사주, 가공전선 불량 등 위험시설 적출

부점등, 글러브 변색, 점소등 시간오류 등 등기구 오작동 점검

불필요한 보안등 조사 및 철거

간판이나 기타 장애물에 가려져 조명효과가 미흡한 보안등 조사

Ⅱ		점검 및 정비결과

점검결과

소 계	보안등 신설	부점등	점멸기 정비	등기구 정비	기타
98	4	81	8	2	3

정비결과

보안등 부점등, 점멸기 고장 등 단순 정비건은 2019년 보안등유지보수 업체에 작업지시 하였으며 11월 중 조치완료 예정

전단지 제거 등 경미한 사항은 점검 중 조치 완료

보안등 신설은 현장 확인 후 필요 시 신설 예정(11월 중)

Ⅲ		향후계획

주기적인 보안등 순찰을 통해 부점등 등 보안등을 사전에 정비하여 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

부점등 정비 시 기존 고용량 메탈 등기구를 LED 등기구(램프 타입 포함)로 교체하여 에너지 절감을 통한 저탄소 녹색성장 실현

주민센터 보안등 신설 요청 시 빠른 현장확인 후 보안등 신설로 주민 만족도 향상에 기여

붙임 : 2019년 하반기 일제조사(점검) 결과 1부.  끝.