＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

급수운영과-27076(2019.11.8.)호와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 수질검사결과

공 사 명	검사위치	검사일자	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4㎎/L이하)	검사결과
2019년 성동구 관내 상수도시설물 정비공사	송정동 66-29	`19.11.12.	0.11	0.32	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	정은준		수질팀장	정번석		행정지원과장	전결 11/12 서재식
협조자
시행	행정지원과-28051	(		)	접수		(		)
우	04744	성동구 고산자로10길 13 행당1동	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2655	/전송	3146-2677	/	haha2000@seoul.go.kr	/	부분공개(3)